Отчет об исполнении предписаний органов,

осуществляющих государственный контроль (надзор в сфере образования)

| № | Предписание | Предмет исполнения | Срок устранения нарушения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предписание прокуратуры г. Игарки | Обязать обратиться в специализированный орган для получения заключения о соответствии медицинского помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам | 31.12.2014 г. | Выполнено |
| 2 | Предписание прокуратуры г. Игарки | Обязать восстановить целостность ограждения территории участка образовательного учреждения забором | 01.09.2014 г. | Выполнено |
| 3 | Предписание № 84 от 20.11.2008 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | Обязать «СОШ города Игарки» им. В.П. Астафьева отремонтировать вытяжную вентиляцию в помещениях ОУ | Отсрочка до 01.09.2015 г. | Не выполнено |
| 4 | Предписание № 78 от 18.12.2013 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | Обязать «СОШ города Игарки» им. В.П. Астафьева оборудовать на всех этажах учреждения туалеты для мальчиков и девочек кабинками с дверями, отремонтировать сливные бачки санитарных приборов во всех туалетах, установить писсуары в туалетах для мальчиков; отремонтировать полы в 107 (кабинет биологии), 211 (кабинет ОБЖ), кабинете дефектолога, 206 (кабинете технологии для девочек), 301, 304, 309, 310 (кабинетах начальных классов), 307 (кабинете информатики), библиотеке, 104 (кабинете технологии для мальчиков), 306 (кабинет для специальных классов), 308 (кабинет физики), спортивном зале, актовом зале; установить защитные плафоны на осветительные приборы в 305 (кабинете информатики), 104 (кабинете технологии для мальчиков), в коридорах на всех этажах, туалетах; установить ограждение на всех отопительных приборах. | 08.04.2015 г. | Не выполнено |
| 5 | Предписание № 219/1/1-3 от 08.10.2014 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара | Системы сигнализаций должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации | 23.03.2015 г. | Не выполнено |

И.о. директора школы											И.А. Ольховская